**Приложение № 3**

**к Извещению № 051А. Лукинай обзанности/2020**

**Информация о технологическом присоединении к электрическим сетям** временных объектов по адресу:Российская Федерация,Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, примерно в 270 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Матросова,15.

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 30.01.2020 г. № 23/62.

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка.

Технологическое присоединение земельного участка для размещения временных сооружений (спорт) со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоединения;
6. Точка присоединения: опора № 21 ВЛИ -0,4 кВ Л-4 ТП № 78.

Мероприятия:

1. Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4кВ до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка и фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий.
2. Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.
3. Размер платы за технологическое присоединение в 2020 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, и будет включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с владельцев участка.