Администрация

ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

19.04.2016 г. г. Железногорск

Выздного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Исполняющий обязанности Главы администрации С.Д. Проскурнин

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Руководитель Управления градостроительства С.Н. Добролюбов

Директор ООО СК «Енисей» А.М. Богородский

Директор МП “Гортеплоэнерго” В.Г.Дранишников Инженер МП “Гортеплоэнерго” Н.Н. Зимин

Участники долевого строительства:

С.А. Крестников

А.К. Шарипов

В.В. Оборонов

В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. Узел ввода частично смонтирован.

2. Приборы учета отсутствуют.

3. Стояки отсутствуют.

**Решили:**

1. Богородскому А.М. в срок до 04.05.2016 ввести в эксплуатацию узел ввода и смонтировать систему отопления первого подъезда (секция А).

2. Следующее совещание рабочей группы назначить на 04.05.2016.

Председательствующий С.Д. Проскурнин

Секретарь И.Д. Дементьева