**Приложение № 1**

**к Извещению № 09/2017**

# **Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение индивидуального гаража, расположенного по адресу:** Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 92, бокс № 2, гараж № 45Г, **(ЛОТ № 1)**;

**I.** **Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению**

# Ресурсоснабжающая организация МП «Гортеплоэнерго» сообщила о невозможности выдать технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (исх. № 18-29/3242 от 29.11.2016).

**II. Электроснабжение**

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 17.11.2016 г. № 23/554

Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность свободная 15 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
3. Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
4. Точка присоединения: существующие сети электроснабжения 0,38кВ гаражного кооператива № 92 от руб. 1 РУ-0,4кВ ТП-№ 185;
5. Мероприятия:
   1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
   2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от согласованной с ГК № 92 точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г. определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС

# **Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение индивидуального гаража, расположенного по адресу:** Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 92, бокс № 2, гараж № 45В, **(ЛОТ № 2)**;

**I.** **Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению**

# Ресурсоснабжающая организация МП «Гортеплоэнерго» сообщила о невозможности выдать технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (исх. № 18-29/3242 от 29.11.2016).

**II. Электроснабжение**

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 17.11.2016 г. № 23/554

Технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность свободная 15 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
3. Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи;
4. Точка присоединения: существующие сети электроснабжения 0,38кВ гаражного кооператива № 92 от руб. 1 РУ-0,4кВ ТП-№ 185;
5. Мероприятия:
   1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;
   2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от согласованной с ГК № 92 точки присоединения до ВРУ-0,38 кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г. определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС